| Основные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продукт |  | Водонагреватель |
| Тип |  | Проточный |
| Способ нагрева |  | Электрический |
| Способ монтажа |  | Настенный |
| Способ установки |  | Горизонтальный |

| Конструкция |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал корпуса |  | Пластик |
| Цвет корпуса |  | Белый |
| Управление |  | Механическое |
| Тип нагревательного элемента |  | Трубчатый |
| Вид нагревательного элемента |  | Мокрый ТЭН |
| Подключение холодной воды |  | Снизу |
| Подключение горячей воды |  | Снизу |

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производительность ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 3,4 |
| Мощность | кВт | 2,5/3,5/6,0 |
| Количество режимов нагрева |  | 3 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,3 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 220 |

| Комфорт и безопасность |  |  |
| --- | --- | --- |
| Электропитание |  | Без кабеля питания |
| Класс защиты | IP | IP24 |

| Подключения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |

| Размеры и вес |  |  |
| --- | --- | --- |
| Высота | мм | 178 |
| Ширина | мм | 304 |
| Глубина | мм | 98 |
| Вес | кг | 2,3 |

| Дополнительная информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Страна |  | Китай |
| Гарантия | г | 2 |
| EAN |  | 5414849848344 |