Станции очистки бытовых вод Ital Bio предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Станция представляет собой монолитный блок, разделенный на 5 технологических камер, соединенных между собой самотечными переливами. Каждая станция предполагает возможность отведения очищенной воды при помощи самотечного выхода или при помощи насоса принудительного выброса (насос предоставляется опционально).

Воздух, обеспечивающий работу аэратора и эрлифтов, нагнетается компрессором. Компрессор располагается в герметичной камере в верхней точке очистного сооружения, выше максимального уровня воды.

Преимущества: прочность  конструкции; безотказность и простота эксплуатации; возможность перехода очистного сооружения в режим 5-ти камерного септика; снижение взвесей, высокое качество очистки, более полное окисление; простота процесса очистки; возможность установки насоса.

Благодаря аэрационному методу очистки станция позволяет добиться прозрачной, чистой воды на выходе из очистного сооружения со степенью очистки до 98% по ряду показателей, а также обеспечивает отсутствие неприятного запаха.

Характеристики:

| Материал Полипропилен: | 10 мм. |
| --- | --- |
| Тип сброса: Самотечный/Принудительный |  |
| Общий объем: | 2000 л. |
| Рабочий объем (сутки): до 1 м3 ¦ 5 человек. |  |
| Залповый сброс: | до 360 л. |
| Диаметр корпуса: | 1300 мм. |
| Высота корпуса: | 2100 мм. |
| Заглубление подводящей трубы: 650 мм. |  |
| Диаметр подводящей трубы: 110 мм. |  |